РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛОБНЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛОБНЯ

1. Термины и определения

1.1. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.п. за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см), забивка и погружение свай и отсыпка грунтом на высоту более 50 см.

1.2. Работы, связанные с обустройством города – работы, связанные с посевом семян, посадкой деревьев, кустарников, высадкой рассады в грунт с целью создания клумб, газонов, скверов, аллей, парков и установка малых архитектурных форм, а также мелкие ремонтно-дорожные работы, согласованные с заместителем Главы Администрации города Лобня по вопросам строительства, архитектуры, землепользования и охране окружающей среды.

1.3. Ордер – документ, выданный Администрацией города Лобня и разрешающий производство земляных работ на территории города Лобня на землях государственного и муниципального фонда, в том числе, находящихся в аренде.

1.4. Разрешение – документ, выданный Администрацией города Лобня и разрешающий производство земляных работ на территории города Лобня на землях находящихся в собственности у юридических и физических лиц.

1.4.1. Разрешение на аварийное вскрытие» - документ, выданный Администрацией города Лобня и разрешающий проведение аварийно-восстановительных работ на территории города Лобня при проведении аварийных работ на инженерных коммуникациях и сооружениях.

1.5. Аварийной ситуацией считается та, которая влечет за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности энергоснабжения (вода, канализация, тепло, газ, электричество) города, его отдельного микрорайона, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений на инженерных коммуникациях и сооружениях.

1.6. Заявитель – физическое лицо или юридическое лицо, запрашиваемое право на производство земляных работ на территории города Лобня.

1.7. Продление срока действия ордера (разрешение) – увеличение срока действия с целью устранения невыполненных условий, предусмотренных ранее выданным ордером (разрешением).

1.8. Благоустройство – комплекс работ и мероприятий по проведению территории или объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами Московской области, актами муниципального образования город Лобня, технической документацией направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории города.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее ГК РФ); ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»; Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О Государственном Административно-техническом надзоре на территории Московской области»; Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Лобня Московской области, надлежащему состоянию и содержанию расположенных на ней объектов; Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований от 27.12.2011 № 613;  рекомендациями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания,  фундаменты»; Уставом муниципального образования «город Лобня Московской области» и других законов и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2.2. Настоящее Положение устанавливают порядок оформления и выдачи ордеров (далее «Ордер»), разрешений (далее «Разрешение») на производство земляных работ на территории города Лобня, порядок производства земляных работ на территории города Лобня при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, проведении работ по обустройству территории города Лобня; Оно является обязательными для всех юридических и физических лиц (функционирующих на территории города Лобня).

2.3. Производство земляных работ на территории города Лобня, выполняемых как механизировано, так и вручную, должно производиться только после получения ордера (приложение № 1), разрешения (приложение № 2), разрешения на аварийное вскрытие (приложение № 7). Производство земляных работ на территории города Лобня без ордера (разрешения или разрешения на аварийное вскрытие), а также с истекшим сроком их действия запрещается.

2.4. Ордер (разрешение) оформляется и выдается физическому (персонально) или юридическому (организации) лицу (далее-заявителю), разрешение на аварийное вскрытие выдается только юридическому (организации) лицу (далее-заявителю).

2.5. Разрешение на земляные внутриплощадочные работы при строительстве или реконструкции объектов недвижимости выдается только после получения соответствующего Разрешения на строительство.

2.6. За оформление ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории города Лобня с юридических и физических лиц, выполняющих земляные работы, взимается плата в соответствии с прейскурантами цен, утвержденными Советом депутатов города Лобня (приложения №№ 5,6).

2.6.1. Разрешение на аварийное вскрытие выдается без оплаты.

2.7. При выдаче физическому (персонально) или юридическому (организации) лицу (далее - Заявителю) ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории города Лобня, заявителю необходимо предоставить гарантийное письмо по восстановлению благоустройства территории после проведения земляных работ. В гарантийном письме должны быть отражены все существенные обязательства по проведению благоустроительных работ.

3. Порядок оформления и выдачи ордера, разрешения

3.1. Ордер или Разрешение оформляет и выдает Администрация города Лобня с обязательным уведомлением Государственного Административно-технического надзора Московской области (территориальный отдел № 37).

3.2. Для получения Ордера (разрешения) Заявитель обязан представить следующие документы и материалы:

- Заявление (Приложение 3 или 4);

- Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением к Свидетельству о допуске соответствующего перечня видов работ;

- Копия Приказа о назначении ответственного за производство работ;

- График производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу ордера (разрешения), согласованный с Заказчиком;

- Съемку места производства работ с привязкой к местности и нанесением существующих инженерных сетей и коммуникаций в масштабе М 1:500 (При капитальном строительстве представляется стройгенплан и сводный план инженерных коммуникаций с указанием места производства работ) с согласованиями от организаций и служб (указанных Администрацией города Лобня из следующего перечня):

- ООО «Лобненский Водоканал»;

- УМП «Лобненская теплосеть»;

- ЗАО «Лобненская электросеть»;

- Долгопрудненская районо-эксплутационная служба филиала ГУПМО «Мособлгаз»

«Клинмежрайгаз»;

- Мытищинский узел связи (ОАО «Ростелеком»);

- МП «Жилкомсервис»;

- Отдел строительства, архитектуры и рекламы;

- Заместитель Главы Администрации города Лобня по вопросам строительства, архитектуры, землепользования и охране окружающей среды.

- При оформлении ордера (разрешения) срок действия согласований организациями не должен превышать трех месяцев до срока выдачи ордера (разрешения).

- Копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока.

- Документы, подтверждающие оплату за выдачу Ордера (разрешения).

- Для организаций, состоящих на налоговом учете в городе Лобня и обслуживающих

инженерные коммуникации, расположенные на территории города Лобня, один раз в год представить в Администрацию города Лобня приказ на ответственных за производство земляных работ на территории города Лобня и копию лицензии на право производства земляных работ на территории города Лобня. В случае окончания срока действия лицензии или смены лиц, ответственных за производство земляных работ на территории города Лобня, своевременно представлять обновленную документацию.

3.2.1. Съемка места производства работ (топосъемка) не должна превышать одного года с момента ее изготовления с обязательным указанием изготовителя, данная топосъемка утверждается специалистом отдела строительства, архитектуры и рекламы.

3.2.2.  По требованию Администрации города Лобня в случае необходимости юридическим (организации) и физическим лицам представить дополнительные согласования от организаций и служб.

3.2.3. При размещении (установке) средств наружной рекламы и информации на территории города Лобня необходимо взять ордер (разрешение) на производство земляных работ.

3.2.4. В случае необходимости вырубки зеленых насаждений в ходе производства земляных или аварийно - восстановительных работ необходимо вызвать представителя по вопросам землепользования и охране окружающей среды Администрации города Лобня для составления акта освидетельствования места вырубки.

3.3. Ордер (разрешение) и разрешение на аварийное вскрытие подписывается

Заместителем Главы Администрации города Лобня, ордер (разрешение) выдается заявителю только после оплаты (приложения № 5; № 6).

3.4. Производство земляных работ на территории города Лобня может быть начато только после получения оформленного ордера, разрешения (День открытия и закрытия входят в срок проведения работ по Ордеру, разрешению). Заявитель обязан уведомить о начале земляных работ на территории города Лобня контролирующие органы, если это предусмотрено иными нормативными актами.

3.5. Городские службы ЖКХ, работающие на объектах и землях, находящихся в муниципальной собственности, оплату за получение ордера на первые семь календарных дней земляных работ на территории города Лобня не производят.

3.6. Реестр ордеров и Разрешений ведет Администрация города Лобня

3.7. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории города Лобня в Администрацию города Лобня подается заявка (приложения № 3, № 4). К приложению № 3 прикладывается договор аренды земельного участка, если таковой имеется, к приложению № 4 прикладывается свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.

3.7.1. Ордер (разрешение) действителен на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы могут проводиться только заявителем в указанном документе».

3.7.2. В случае замены ответственного производителя работ, передаче объекта другой строительной организации, подрядчик, которому выдан ордер (разрешение) обязан немедленно переоформить его на другого работника или организацию».

3.7.3. В случае прекращения деятельности (ликвидации) ответственного производителя работ (подрядчика), на которого выдан ордер (разрешение), выданный ранее ордер (разрешение) переоформляется заказчиком на другую подрядную организацию».

3.8. В случае необходимости Администрация города Лобня письменно предупреждает об обязательном вызове представителей или уведомлении организаций, имеющих действующие коммуникации на месте проведения земляных работ на территории города Лобня.

4. Порядок производства работ

4.1. Производство земляных работ на территории города Лобня осуществляется в соответствии со СНиП 3.02.01-7 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и настоящим Положением.

4.2. Производство работ в охранной зоне существующих подземных коммуникаций допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе Ордер или Разрешение, проектную документацию и график работ.

4.3. В случае обнаружении неизвестных коммуникаций, владелец которых не выявлен, земляные и аварийно-восстановительные работы должны быть приостановлены и на место вызван представитель Администрации города Лобня.

4.3.1. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварии.

4.4. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить складирование материалов и конструкций в охранной зоне действующих подземных коммуникаций и в охранной зоне линий электропередач.

4.5. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны производиться с соблюдением следующих дополнительных правил:

4.5.1. Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ 23407-7 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» (технические условия).

4.5.2. На месте производства работ устанавливаются информационные щиты с указанием организации производящей работы на данном объекте, телефонов ответственных за производство и сроков проведения работ. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по г. о. Лобня должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, информационные щиты с обозначением направлений объезда и обхода. В местах прохода людей устанавливаются переходные настилы и мостики с поручнями.

4.5.3. В процессе проведения земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ, ответственные лица должны следить за исправностью освещения, ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ.

4.5.4. Не допускается вскрытие асфальтового покрытия транспортных и пешеходных

путей за пределами зоны, установленной Ордером, разрешением.

4.6. Организация, выполняющая работы по обратной засыпке выемок, обязана выдать двухлетнюю гарантию отсутствия просадок грунта и покрытия (а в случае их появления – гарантии на их устранение) в пользу организации, эксплуатирующей данный участок, независимо от наличия или отсутствия гарантийных обязательств по объекту в целом.

4.7. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия организация, которая должна выполнять указанные работы, открывает в Администрации города Лобня Ордер на выполнение благоустроительных работ в срок до 1 мая после окончания зимнего периода с учетом оплаты за ранее выдаваемый Ордер.

5. Закрытие ордера, разрешения

5.1. Для закрытия Ордера (разрешения) Заявитель не позднее, чем за 2 дня окончания срока действия Ордера (разрешения) извещает письменно Администрацию города Лобня о выполнении заявленных работ и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в особых условиях.

5.1.1. В случае прекращения действия ордера (разрешения) бланк ордера (разрешения) изымается.

5.2. При невыполнении работ в установленный срок действие ордера (разрешения) подлежит продлению. Документы на продление сдаются в Администрацию города Лобня за 2 дня до истечения указанного срока окончания работ.

5.2.1 Продление ордера (разрешения) осуществляется по представлению подрядной организацией заполненного заявления с предоставлением выданного ранее ордера (разрешения), нового графика производства работ.

5.2.2. Заявитель продлевает срок действия ордера (разрешения) с соответствующей оплатой из расчета 700 руб. за один день (Приложение № 9).

5.2.3. Заявитель имеет право продлить ордер (разрешение) один раз на срок не более ½ срока от заявленного ранее периода на производство земляных работ согласно прейскуранта цен (приложения № 5, № 6).

5.3. Восстановленная территория принимается от Заявителя по акту комиссионно представителями Администрации города Лобня, который определяет состав комиссии, извещает членов комиссии, назначает Заявителю дату и время сдачи объекта. В комиссию могут быть включены представители организаций и служб, указанных в пункте 3.2. Заявитель обязан обеспечить уборку места проведения работ и устранить последствия загрязнения прилегающей территории, связанные с их проведением.

5.4. В случае невыполнения заявителем особых условий по ордеру (разрешению) по заключению комиссии в акте закрытия. Ордер (разрешение) продлевается на срок, необходимый для выполнения условий с выдачей заявителю счета для оплаты за продление ордера (разрешения) по прейскуранту цен.

5.5. При восстановлении нарушенного благоустройства территории обязательно соблюдение технологических сроков проведения работ.

5.6. Заявитель обязан в течение 2-х лет за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового покрытия и связанные с ними нарушение благоустройства территории в месте проведения работ, обозначенном в Ордере (разрешении).

5.7. Продление срока действия ордера (разрешения) на проведение благоустройства после проведения земляных работ на территории города Лобня не допускается (если не препятствуют погодные условия). Ордер на проведение благоустройства выдается бесплатно.

По окончании срока действия ордера (разрешения) предъявить (по акту, приложение № 8) комиссии работы по благоустройству, выполненные в соответствии с проектом (раздел «Благоустройство и озеленение»).

6. Производство земляных работ на территории города Лобня при ликвидации аварий

6.1. С возникновением аварии подземных сооружений, инженерных сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшим к нарушениям их нормального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

6.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии Администрацию города Лобня и Государственный Административно-технический надзор Московской области (территориальный отдел № 37), при необходимости Лобненский отдел внутренних дел и ОГИБДД ОМВД России по г.о. Лобня, а также организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные сети и коммуникации.

6.3. После получения уведомлений эксплуатирующих организаций в виде телефонограммы об аварии, зарегистрированной в Администрации города Лобня, организации, имеющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должны быть указаны расположения подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций на местности.

6.4. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в летний период и пяти суток в зимний.

6.5. Если в ходе ликвидации аварии положение существующих коммуникаций изменятся, организация, выполняющая ликвидацию аварии, обязана обеспечить внесение изменений в исполнительные чертежи всех перекладывающих коммуникаций.

6.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях должна проводиться при наличии исполнительного чертежа на коммуникации и только организациями, имеющими СРО на производство аварийных работ.

6.7. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии подземных инженерных сетей и коммуникаций, разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с началом производства работ по форме (Приложение 7). Если авария произошла в нерабочее время или выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

Разрешение на аварийное вскрытие выдается в Администрации города Лобня на основании следующих документов:

- Заполненной заявки с обязательством организации о восстановлении дорожного покрытия и благоустройства;

- Схемы участка работ;

- Уведомлений эксплуатирующих организаций;

- Копию Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением к Свидетельству о допуске соответствующего перечня видов работ.

6.7.1. Ответственное лицо, руководящее работами по ликвидации аварии общегородского значения, в случае необходимости, вправе потребовать от должностных лиц организаций и предприятий, вне зависимости от их принадлежности и форм собственности, помощи для обеспечения безопасности жизни людей.

6.7.2. Должностные лица, к которым сделано обращение, обязаны оказать помощь техническим персоналом, материалами, транспортными средствами и другими ресурсами в пределах своих возможностей.

6.7.3. Вопросы компенсации затрат при оказании помощи должны решаться после ликвидации аварии в установленном законодательством порядке.

6.8.  После завершения работ по восстановлению инженерных сетей организация, производившая работы, должна с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством аварийных работ. Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление благоустройства территории.

В случае невыполнения обязательств по аварийным работам организации необходимо взять ордер на земляные работы (приложение 1) и произвести соответствующую оплату (приложение 5) по прейскуранту цен.

6.9. Производство плановых работ под видом аварийных категорически запрещается, виновные несут ответственность в установленном порядке.

7. Контроль и ответственность за исполнением Положения

7.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется Администрацией города Лобня и Советом депутатов города Лобня.

7.2. Ответственным за реализацию настоящего Положения является Администрация города Лобня, которая выдает Ордера, разрешения, а также предписания и уведомления заявителю по восстановлению нарушенного благоустройства и по устранению выявленных нарушений правил проведения земляных работ на территории города Лобня, взаимодействует с Государственным Административно-техническим надзором Московской области (территориальный отдел № 37).

Глава города Лобня							С.С. Сокол

«28» апреля 2008 г.

Председатель Совета депутатов

города Лобня

Н.Н. Гречишников

Принято решением № 6/85

от 16.09. 2004 г.

Совета депутатов города Лобня

Внесены изменения и дополнения решениями:

№ 88/47 от «24» апреля 2008 г.;

№ 196/51 от «25» сентября 2008 г.;

№ 177/33 от «09» августа 2011 г.;

№ 47/31 от «31» марта 2014 г.;

№ 5/1 от «28» января 2015 г.;

№ 28/43 от 27.02.2015 г.;

№ 165/9 от 30.01.2017 г.

Совета депутатов города Лобня

Приложение 1

к Положению «О производстве земляных

работ на территории города Лобня»

Администрация города Лобня

141730, г. Лобня 					       	         тел. 577 -01-45 ул. Ленина, 21

# Ордер №_______

# на право производства земляных работ на территории города Лобня

Представителю______________________________________________________________,				(наименование организации)

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

разрешается производство работ по ________________________________________

(наименование и местонахождение объекта)

_____________________________________________________________________________________

по проекту, согласованному со службами города.

Особые условия работ: ______________________________________________

Я, ___________________________________________ обязуюсь соблюдать утвержденное

( ф.и.о. ответственного)

Положение «О производстве земляных работ на территории города Лобня», указанные в ордере срок окончания и условия, график работ и за 2 дня до окончания срока действия ордера сообщить о готовности его закрытия или прибыть для продления. Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и проектной документацией.

За невыполнение обязательства по настоящему ордеру несу установленную законодательством ответственность.

Ответственный за производство работ 		______________

(п о д п и с ь)

«___»__________ 200_ г.

Адрес организации: ___________________________________________________________

Домашний адрес, тел. ответственного за работы: __________________________________

____________________________________________________________________________

Производство работ разрешено

### С «___»____________ 200__ г.			по  «___»____________200__ г.

Зам. Главы Администрации                                     ______________    _________________

(подпись)			ф.и.о.

Приложение 2

к Положению «О производстве земляных

работ на территории города Лобня»

Администрация города Лобня

141730, г. Лобня 					      	        тел. 577 -01-45 ул. Ленина, 21

Разрешение №_____

на земляные работы

Организация____________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ________________________________________

____________________________________________________________________________

Разрешается произвести земляные работы по адресу:________________________

____________________________________________________________________________

Характер работ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Начало работ с «_____»________________200__ г. по «_____»__________________200__ г.

С выполнением всех работ по восстановлению дорожных покрытий, зеленых насаждений и благоустройства территории.

Перед началом работ вызвать представителей следующих организаций, имеющих действующие коммуникации на месте проведения земляных работ на территории города Лобня

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зам. Главы Администрации                                      ___________     ___________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

«____»____________________200___ г.

Приложение 3

к Положению «О производстве земляных

работ на территории города Лобня»

Заместителю Главы Администрации

_______________________________

Организация_________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, телефон)

Заявление

Прошу выдать ордер _________________________________________________________

на выполнение земляных или буровых работ - нужное указать, наименование объекта

____________________________________________________________________________

На земельном участке по адресу: ______________________________________________

город, район, улица, номер участка

сроком на __________________________________________________ недель,  месяц (ев).

с «____» ______________200__ г.   по «____»___________200_ г.

При этом сообщаю, что лицензия на право выполнения работ выдана ________________

___________________________________________ № ______ "___" __________ 200 __ г.

наименование лицензионного центра

производителем работ приказом № _____ "___" __________ 200__ г.

назначен___________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: ______________________________________________________

телефон ____________________________________________________________

Оплату гарантируем.

Наши реквизиты:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Руководитель организации

___________________________________________________________________________

(Должность, подпись, ф.и.о.),

М.П.

Обязательства заявителя

В случае прекращения строительства объекта по вине заказчика или несоблюдения подрядной организацией сроков строительства, заказчик несет экономическую и административную ответственность за внешнее благоустройство и прилегающей территории

Наши реквизиты:____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Руководитель организации

___________________________________________________________________________

(Должность, подпись, ф.и.о.),

М.П.

Приложение № 4

к Положению «О производстве

земляных работ на территории

города Лобня»

Организация______________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, телефон)

Заявление

Просим Вас выдать Разрешение

_________________________________________________________________________________

на выполнение земляных или буровых работ - нужное указать,

__________________________________________________________________________________

наименование объекта

На земельном участке находящемся в собственности по адресу: __________________________________________________________________________________

город, район, улица, номер участка

сроком на ________________________________________________________недель, месяц(ев).

с  «____» ______________20__г.		   по  «____»_______________20_г.

При этом сообщаю:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

N ____________________ от « ___»  __________ 20___ г.  выдано члену саморегулируемой организации

_________________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации

Производителем работ приказом  N _________ "___" _____________ 20__ г.    назначен ________________________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________

тел._____________________________________________________________________________

Оплату гарантируем.

Наши реквизиты:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Руководитель организации

__________________________________________________________________________________

должность,  подпись, фамилия, имя, отчество

М.П

Обязательства заявителя

В случае прекращения строительства объекта по вине заказчика или несоблюдения подрядной организацией сроков строительства, заказчик несет экономическую и административную ответственность за внешнее благоустройство объекта и прилегающей территории.

Наши реквизиты:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Руководитель организации заказчика_________________________________________________________________________

подпись, фамилия, имя, отчество

Гл. бухгалтер организации заказчика_________________________________________________________________________

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 5

к Положению «О производстве

земляных работ на территории

города Лобня»

ПРЕЙСКУРАНТ

цен за выдачу ордеров на производство земляных работ на территории города Лобня (земли государственного и муниципального фонда, в том числе земли, находящиеся в аренде)

| Срока действия ордера | Цена, руб. |
| --- | --- |
|  | без НДС | С НДС |
| 1 неделя | 393,75 | 464,63 |
| 2 неделя | 787,50 | 929,25 |
| 3 неделя | 1 125,00 | 1 327,50 |
| 1 месяц | 1 575,00 | 1 858,50 |
| 2 месяца | 3 150,00 | 3 717,00 |
| 3 месяца | 4 725,00 | 5 575,50 |
| 4 месяца | 6 300,00 | 7 434,00 |
| 5 месяцев | 7 875,00 | 9 292,50 |
| 6 месяцев | 9 450,00 | 11 151,00 |
| 7 месяцев | 11 025,00 | 13 009,50 |
| 8 месяцев | 12 600,00 | 14 868,00 |
| 9 месяцев | 14 175,00 | 16 726,50 |
| 10 месяцев | 15 750,00 | 18 585,50 |
| 11 месяцев | 17 325,00 | 20 443,50 |
| 12 месяцев | 18 900,00 | 22 302,00 |

Приложение № 6

к Положению «О производстве

земляных работ на территории

города Лобня»

ПРЕЙСКУРАНТ

цен за выдачу разрешений на производство земляных работ

на территории города Лобня

(земли находящиеся в собственности у юридических или физических лиц)

| Срок действия разрешения | Цена, руб. |
| --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
| 1 месяц | бесплатно |  |
| 2 месяца | 1 575,00 | 1 858,50 |
| 3 месяца | 3 150,00 | 3 717,00 |
| 4 месяца | 4 725,00 | 5 575,50 |
| 5 месяцев | 6 300,00 | 7 434,00 |
| 6 месяцев | 7 875,00 | 9 292,50 |
| 7 месяцев | 9 450,00 | 11 151,00 |
| 8 месяцев | 11 025,00 | 13 009,50 |
| 9 месяцев | 12 600,00 | 14 868,00 |
| 10 месяцев | 14 175,00 | 16 726,50 |
| 11 месяцев | 15 750,00 | 18 585,50 |
| 12 месяцев | 17 325,00 | 20 443,50 |

Приложение 7

к Положению «О производстве земляных

работ на территории города Лобня»

Администрация города Лобня

141730, г. Лобня 			                	                            тел. 577 -01-45 ул. Ленина, 21

Разрешение №_____

на аварийное вскрытие

Организация____________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ_________________________________________

____________________________________________________________________________

Разрешается произвести вскрытие в связи с проведением работ по устранению аварии по адресу:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характер работ_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Начало работ с «_____»______________200__ г. по «_____»________________200__ г.

с выполнением всех работ по восстановлению дорожных покрытий, зеленых насаждений и благоустройства территории.

Перед началом работ вызвать представителей следующих организаций, имеющих подземное хозяйство в районе устранения аварии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы Администрации                                       __________     ______________

(подпись)	   (Ф.И.О.)

«____»____________________200___ г.

Приложение 8

к Положению «О производстве земляных

работ на территории города Лобня»

Администрация города Лобня

141730, г. Лобня 						        тел. 577 -01-45 ул. Ленина, 21

АКТ

«	» 			 200__ г.

Закрытия ордера (разрешения) №__________________ на право производства работ

(наименование организации, ФИО частного лица и адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- _________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. представителя Администрации города Лобня)

(должность, ф.и.о. представителя Управления по работе с территориями Администрации города Лобня,  землепользователя, ДУ, )

(должность, фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ)

Составили настоящий акт в том, что при осмотре места проведения работ особые условия

(выполнены, не выполнены)

(замечания и срок устранения или другие предложения)

Подписи:

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

Приложение № 9

к Положению «О производстве

земляных работ на территории

города Лобня»

ПРЕЙСКУРАНТ

цен за продление (ордеров) разрешений на производство земляных работ

на территории города Лобня

| Периодичность продления | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Сумма за каждый день продления ордера (разрешения) | 700,00 |

Приложение № 10

к Положению «О производстве

земляных работ на территории

города Лобня»

# Администрация города Лобня

141730, г. Лобня 					       	          		                               тел. 579 -01-65

ул. Ленина, 21

Ордер №

на право производства земляных работ

по благоустройству территории города Лобня

Представителю______________________________________________________________,				                       (наименование организации)

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

разрешается производство работ по ________________________________________

(наименование и местонахождение объекта)

___________________________________________________________________________

по проекту, согласованному со службами города.

Особые условия работ: ______________________________________________

Я, ___________________________________________ обязуюсь соблюдать утвержденное

(ф.и.о. ответственного)

Положение «О производстве земляных работ на территории города Лобня», указанные в ордере срок окончания и условия, график работ и за 2 дня до окончания срока действия ордера сообщить о готовности его закрытия или прибыть для продления. Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и проектной документацией.

За невыполнение обязательства по настоящему ордеру несу установленную законодательством ответственность.

Ответственный за производство работ 	         ______________

(п о д п и с ь)

«___»__________ 20 __ г.

Адрес организации: ___________________________________________________________

Домашний адрес, тел. ответственного за работы: __________________________________

____________________________________________________________________________

Производство работ разрешено

### с «___»____________ 20__ г.			по  «___»____________20__ г.

Зам. Главы Администрации                                        ______________    ________________

(подпись)		 (ф.и.о.)